| Приложение к протоколу Экспертного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» от 20 сентября 2023 г. № 4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические средства реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Протезы нижних конечностей для занятий спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технические средства реабилитации | Срок пользования |  | Код параметра |  | Параметры технического средства реабилитации | Код допустимого значения | Допустимые значения | Особенности применения |
| 1.1. | Протез бедра для занятий спортом | не менее 2 лет | Функционально-антропометрические данные | 1.1 |  | Уровень ампутации | 1.1.1 | Вычленение в коленном суставе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | Нижняя треть бедра |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 | Средняя треть бедра |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.4 | Верхняя треть бедра | Кроме беговых видов спорта |
|  |  |  |  | 1.2 |  | Состояние культи | 1.2.1 | Функциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | Малофункциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 | Нефункциональная |  |
|  |  |  |  | 1.3 |  | Уровень активности | 1.3.1 | 3-4 |  |
|  |  |  |  | 1.4 |  | Вес пациента, кг | 1.4.1 | Указание параметра пациента |  |
|  |  |  |  | 1.5 |  | Протезирование | 1.5.1. | Первичное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5.2 | Повторное |  |
|  |  |  | Приемная гильза | 2.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 2.1.1. | Приемная гильза |  |
|  |  |  |  | 2.2 |  | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 2.2.1 | Жесткая |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2 | Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя - полужесткая |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.3 | Комбинированная с системой регулировки объема культи |  |
|  |  |  | Вкладные элементы | 3.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 3.1.1 | Вкладная гильза из силикона |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1.2 | Вкладная гильза из вспененного полимера |  |
|  |  |  | Стопа | 4.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 4.1.1 | Стопа протеза для занятий спортом |  |
|  |  |  |  | 4.2 |  | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 4.2.1 | Стопа для занятий игровыми видами спорта из композиционных материалов (энергосберегающая) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2.2 | Стопа для занятий зимними и водными видами спорта из композиционных материалов (энергосберегающая) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2.3 | Стопа для занятий беговыми видами спорта из композиционных материалов (энергосберегающая) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2.4. | Стопа для занятий зимними и водными видами спорта с пневмо-гидравлической системой |  |
|  |  |  |  | 4.3 |  | Функциональные особенности | 4.3.1 | Влагозащищенная | Для занятия зимними и водными видами спорта |
|  |  |  | Коленный модуль | 5.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 5.1.1 | Коленный модуль протеза для занятий спортом |  |
|  |  |  |  | 5.2 |  | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 5.2.1 | Коленный модуль с гидравлическим управлением для занятий игровыми видами спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.2 | Коленный модуль с гидравлическим управлением для занятий беговыми видами спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3 | Коленный модуль с пневмо-гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности для занятий зимними и водными видами спорта |  |
|  |  |  |  | 5.3 |  | Функциональные особенности | 5.3.1 | Влагозащищенный | Для занятий водными видами спорта |
|  |  |  | Крепление | 6.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 6.1.1 | Крепление |  |
|  |  |  |  | 6.2 |  | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 6.2.1 | Вакуумный клапан |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.2 | Замок полимерного чехла |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.3 | Индивидуальное |  |
|  |  |  |  | 6.3 |  | Функциональные особенности | 6.3.1 | Влагозащищенное |  |
| 1.2. | Протез голени для занятий спортом | не менее 2 лет | Функционально-антропометрические данные | 1.1 |  | Уровень ампутации | 1.1.1 | Вычленение в голеностопном суставе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | Нижняя треть голени |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 | Средняя треть голени |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.4 | Верхняя треть голени |  |
|  |  |  |  | 1.2 |  | Состояние культи | 1.2.1 | Функциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | Малофункциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 | Нефункциональная |  |
|  |  |  |  | 1.3 |  | Уровень активности | 1.3.1 | 3-4 |  |
|  |  |  |  | 1.4 |  | Вес пользователя, кг | 1.4.1 | Указание параметра пациента |  |
|  |  |  |  | 1.5 |  | Протезирование | 1.5.1. | Первичное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5.2 | Повторное |  |
|  |  |  | Приемная гильза | 2.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 2.1.1 | Приемная гильза |  |
|  |  |  | Вкладные элементы | 3.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 3.1.1 | Вкладная гильза из силикона |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1.2 | Вкладная гильза из вспененного полимера |  |
|  |  |  | Стопа | 4.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 4.1.1 | Стопа протеза для занятий спортом |  |
|  |  |  |  | 4.2 |  | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 4.2.1 | Стопа для занятий игровыми видами спорта из композиционных материалов (энергосберегающая) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2.2 | Стопа для занятий зимними и водными видами спорта из композиционных материалов (энергосберегающая) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2.3 | Стопа для занятий беговыми видами спорта из композиционных материалов (энергосберегающая) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2.4. | Стопа для занятий зимними и водными видами спорта с пневмо-гидравлической системой |  |
|  |  |  |  | 4.3 |  | Функциональные особенности | 4.3.1 | Влагозащищенная | Для занятия зимними и водными видами спорта |
|  |  |  | Крепление | 5.1 |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 5.1.1 | Крепление |  |
|  |  |  |  | 5.2 |  | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 5.2.1 | Замок полимерного чехла |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.2 | Бандаж-наколенник силиконовый |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3 | Бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.4 | Бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.5 | Индивидуальное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.6 | Манжета на бедро |  |
|  |  |  |  | 5.3 |  | Функциональные особенности | 5.3.1 | Влагозащищенное |  |
| 2. Протезы верхних конечностей для занятий спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технические средства реабилитации | Срок пользования |  |  | Код параметра | Параметры технического средства реабилитации | Код допустимого значения | Допустимые значения | Особенности применения |
| 2.1 | Протез кисти для занятий спортом | не менее 2 лет | Функционально – антропометрические данные |  | 1.1 | Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях | 1.1.1 | Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 | Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.4 | Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.5 | Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.6 | I пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.7 | II пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.8 | III пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.9 | IV пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.10 | V пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.11 | Лучезапястный сустав |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание) | 1.2.1 | большой; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | указательный; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 | средний; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.4 | безымянный; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.5 | мизинец |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.6 | I пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.7 | II пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.8 | III пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.9 | IV пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.10 | V пястная кость |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.11 | Кости запястья |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 | Состояние культи | 1.3.1 | Функциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.2 | Малофункциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.3 | Нефункциональная |  |
|  |  |  |  |  | 1.4 | Протезирование | 1.4.1 | Первичное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2 | Повторное |  |
|  |  |  | Приемная гильза |  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 2.1.1 | Приемная гильза |  |
|  |  |  | Приемник для насадок |  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 3.1.1 | Приемник для насадок |  |
|  |  |  | Насадка рабочая |  | 4.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 4.1.1 | Насадка рабочая пассивная |  |
|  |  |  |  |  | 4.2 | Функциональные особенности | 4.2.1 | Обеспечивает схват и удержание предметов |  |
|  |  |  |  |  | 4.3 | Виды насадок для занятий спортом | 4.3.1 | Насадка для работы с легкими гантелями (до 4,5 кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий со штангой и гантелями (нагрузка до 200кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий со штангой и гантелями усиленная (нагрузка до 750кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в баскетбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в волейбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для упражнений на брусьях и лазанья |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий гимнастикой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий лыжами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для гребли (и удержания цилиндрических предметов) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для гребли (и удержания цилиндрических предметов) со сгибанием в лучезапястном шарнире |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для катания на водных лыжах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бейсбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в софтбол c 11-дюймовыми мячами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в софтбол c 12-дюймовыми мячами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бейсбол и софтбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель бейсбольной биты взрослая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель бейсбольной биты взрослая гибкая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в хоккей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель огнестрельного оружия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для управления спортивным велосипедом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для рыбалки и стрельбы из лука |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для серфинга |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для плавания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в гольф |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий боевыми искусствами и боксом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бильярд |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-крюк для занятий альпинизмом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка - универсальный держатель |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель предметов различной формы и различных габаритов |  |
|  |  |  | Крепление |  | 5.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 5.1.1 | Крепление |  |
|  |  |  |  |  | 5.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 5.2.1 | Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.2 | Манжета на предплечье |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3 | Индивидуальное |  |
| 2.2 | Протез предплечья для занятий спортом | не менее 2 лет | Функционально – антропометрические данные |  | 1.1 | Уровень ампутации | 1.1.1 | Нижняя треть предплечья |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | Средняя треть предплечья |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 | Верхняя треть предплечья |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.4 | Вычленение на уровне лучезапястного сустава |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | Объем ампутации (отсутствующий сегмент) | 1.2.1 | Кисть, лучезапястный сустав |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 | Состояние культи | 1.3.1 | Функциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.2 | Малофункциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.3 | Нефункциональная |  |
|  |  |  |  |  | 1.4 | Протезирование | 1.4.1 | Первичное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2 | Повторное |  |
|  |  |  | Приемная гильза |  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 2.1.1 | Приемная гильза |  |
|  |  |  | Вкладные элементы |  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 3.1.1 | Вкладная гильза из силикона |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1.2 | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  |
|  |  |  |  |  | 3.2 | Функциональные особенности | 3.2.1 | Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях |  |
|  |  |  | Приемник для насадок |  | 4.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 4.1.1 | Приемник для насадок |  |
|  |  |  | Насадка рабочая |  | 5.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 5.1.1 | Насадка рабочая пассивная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.1.2 | Обеспечивает схват и удержание предметов |  |
|  |  |  |  |  | 5.2 | Вид насадок для занятий спортом | 5.2.1 | Насадка для работы с легкими гантелями (до 4,5 кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий со штангой и гантелями (нагрузка до 200кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий со штангой и гантелями усиленная (нагрузка до 750кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в баскетбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в волейбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для упражнений на брусьях и лазанья |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий гимнастикой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий лыжами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для гребли (и удержания цилиндрических предметов) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для гребли (и удержания цилиндрических предметов) со сгибанием в лучезапястном шарнире |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для катания на водных лыжах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бейсбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в софтбол c 11-дюймовыми мячами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в софтбол c 12-дюймовыми мячами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бейсбол и софтбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель бейсбольной биты взрослая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель бейсбольной биты взрослая гибкая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в хоккей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель огнестрельного оружия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для управления спортивным велосипедом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для рыбалки и стрельбы из лука |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для серфинга |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для плавания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в гольф |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий боевыми искусствами и боксом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бильярд |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-крюк для занятий альпинизмом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка - универсальный держатель |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель предметов различной формы и различных габаритов |  |
|  |  |  | Крепление |  | 6.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 6.1.1 | Крепление |  |
|  |  |  |  |  | 6.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 6.2.1 | Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.2 | Манжета на плечо |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.3 | Замок полимерного чехла |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.4 | Индивидуальное |  |
| 2.3 | Протез плеча для занятий спортом | не менее 2 лет | Функционально – антропометрические данные |  | 1.1 | Уровень ампутации | 1.1.1 | Нижняя треть плеча |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | Средняя треть плеча |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 | Верхняя треть плеча |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.4 | Вычленение на уровне локтевого сустава |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.5 | Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи плеча на любом уровне |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | Объем ампутации (отсутствующий сегмент) | 1.2.1 | Кисть, предплечье, локтевой сустав |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 | Состояние культи | 1.3.1 | Функциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.2 | Малофункциональная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.3 | Нефункциональная |  |
|  |  |  |  |  | 1.4 | Протезирование | 1.4.1 | Первичное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2 | Повторное |  |
|  |  |  | Приемная гильза |  | 2.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 2.1.1 | Приемная гильза |  |
|  |  |  | Вкладные элементы |  | 3.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 3.1.1 | Вкладная гильза из силикона |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1.2 | Вкладная гильза из вспененных полимеров |  |
|  |  |  |  |  | 3.2 | Функциональные особенности | 3.2.1 | Защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях |  |
|  |  |  | Приемник для насадок |  | 4.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 4.1.1 | Приемник для насадок |  |
|  |  |  | Насадка рабочая |  | 5.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 5.1.1 | Насадка рабочая пассивная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.1.2 | Насадка рабочая активная |  |
|  |  |  |  |  | 5.2 | Функциональные особенности | 5.2.1 | Обеспечивает схват и удержание предметов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2.4 | Для занятий спортом |  |
|  |  |  |  |  | 5.3 | Виды насадок для занятий спортом | 5.3.1 | Насадка для работы с легкими гантелями (до 4,5 кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий со штангой и гантелями (нагрузка до 200кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий со штангой и гантелями усиленная (нагрузка до 750кг) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в баскетбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в волейбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для упражнений на брусьях и лазанья |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий гимнастикой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий лыжами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для гребли (и удержания цилиндрических предметов) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для гребли (и удержания цилиндрических предметов) со сгибанием в лучезапястном шарнире |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для катания на водных лыжах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бейсбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в софтбол c 11-дюймовыми мячами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в софтбол c 12-дюймовыми мячами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бейсбол и софтбол |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель бейсбольной биты взрослая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель бейсбольной биты взрослая гибкая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в хоккей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель огнестрельного оружия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для управления спортивным велосипедом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для рыбалки и стрельбы из лука |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для серфинга |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для плавания |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в гольф |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для занятий боевыми искусствами и боксом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка для игры в бильярд |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-крюк для занятий альпинизмом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка - универсальный держатель |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Насадка-держатель предметов различной формы и различных габаритов |  |
|  |  |  | Локтевой узел |  | 6.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 6.1.1 | Локтевой узел |  |
|  |  |  |  |  | 6.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 6.2.1 | Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.2 | Локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2.3 | Шины локтевого шарнира |  |
|  |  |  | Крепление |  | 7.1 | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | 7.1.1 | Крепление |  |
|  |  |  |  |  | 7.2 | Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) | 7.2.1 | Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2.2 | Индивидуальное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2.3 | Замок полимерного чехла |  |
| 3. Кресло-коляска для занятий спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технические средства реабилитации | Срок пользования |  |  | Код параметра | Параметры технического средства реабилитации | Код допустимого значения | Допустимые значения | Особенности применения |
| 3.1 | Кресло-коляска для занятий спортом | не менее 4 лет | Функциональное назначение |  |  |  |  | Для баскетбола |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Для фехтования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Для игры в большой теннис |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Для занятия восточными единоборствами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Для игры в бадминтон |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Для танцев |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Для регби |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Иное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Универсальная |  |
|  |  |  | Система опоры тела |  |  | Сиденье |  | Жесткое |  |
|  |  |  |  |  |  | Спинка |  | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  |  |  |  | Подлокотник |  | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  |  | Подножка |  | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Регулируемая по длине |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Регулируемая по углу наклона |  |
|  |  |  |  |  |  | Приспособления для кресел-колясок |  | Ремень для фиксации тела (ремень безопасности), ремень для фиксации ног |  |
|  |  |  | Центр тяжести |  |  |  |  | Фиксируемый |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Регулируемый |  |
|  |  |  | Колеса |  |  | Комплектность |  | Ведущее |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющее |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Поворотное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Поддерживающее |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип передних колес |  | Литые |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип задних колес |  | Пневматические |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал задних колес |  | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительные колеса (колесо) |  | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительная пара задних опорных колес |  | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Рычаг – фиксатор передних колес |  | Наличие |  |
|  |  |  | Колёсная база |  |  | Угол наклона задних колес (развал |  | Отрицательный |  |
|  |  |  | Рама |  |  | Материал |  | Титановая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Алюминиевая |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип конструкции |  | Разборная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Жесткая |  |
|  |  |  |  |  |  | Особенность |  | С усиленной задней частью |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Облегченная |  |
|  |  |  | Дополнительное приспособления |  |  | Антиопрокидыватель |  | Одиночный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Двойной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фиксированный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Съемный |  |
|  |  |  |  |  |  | Бампер (кресло-коляска для регби) |  | Передний |  |
| 4. Кресла-коляски с дополнительными функциями (вертикализатор, шагающие, повышенной проходимости, иное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технические средства реабилитации | Срок пользования |  |  | Код параметра | Параметры технического средства реабилитации | Код допустимого значения | Допустимые значения | Особенности применения |
| 4.1 | Кресла-коляски с дополнительными функциями (вертикализатор, шагающие, повышенной проходимости, иное) | не менее 4 лет |  |  | 1 | Рост пользователя, см | 1.1 | Указание параметра пациента |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Вес пользователя, кг | 2.1 | Указание параметра пациента |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Ширина сиденья, см | 3.1 | Индивидуальный подбор |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Глубина сиденья, см | 4.1 | Индивидуальный подбор |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Высота подножки, см | 5.1 | Индивидуальный подбор |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Высота подлокотника, см | 6.1 | Индивидуальный подбор |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Вид сиденья | 7.1 | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2 | С регулируемой глубиной |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.3 | Жесткое |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.4 | Анатомическое |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Вид спинки | 8.1 | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2 | Откидная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.3 | Жесткая |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Вид подлокотников | 9.1 | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.2 | Откидные |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Вид подножки | 10.1 | Регулирующаяся по высоте |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.2 | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.3 | С регулируемой опорой стопы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.4 | Съемные |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | Откидные |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.6 | Монолитные |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Приспособления | 11.1 | Подголовник |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.2 | Боковые опоры для головы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.3 | Боковые опоры для тела |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.4 | Поясничный валик |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.5 | Валик или ремень для сохранения зазора между ногами |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.6 | Держатели для ног |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.7 | Ремень для пятки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.8 | Нагрудный ремень |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.9 | Поясной ремень |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.10 | Подголовник |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.11 | Боковые опоры для тела |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.12 | Поясничный валик |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.13 | Держатели для ног |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.14 | Нагрудный ремень |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.15 | Поясной ремень |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Электрический способ регулировки угла наклона спинки | 12.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Электрический способ регулировки угла наклона сиденья | 13.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Электрический способ регулировки угла наклона подножки | 14.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Вид привода | 15.1 | Передний |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.2 | Задний |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.3 | Центральный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.4 | Механический (от обода колеса) |  |
|  |  |  |  |  | 16 | Альтернативные виды управления (для электроколясок) | 16.1 | Головой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.2 | Подбородком |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.3 | Пальцем руки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.4 | Культей руки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.5 | Ногой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.6 | Иные альтернативные виды управления |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Антиопрокидыватель | 17.1 | Одиночный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.2 | Двойной |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.3 | Фиксированный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.4 | Съемный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.5 | Передний |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.6 | Задний |  |
|  |  |  |  |  | 18 | Система вертикализации | 18.1 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 19 | Пульт управления вертикализатором | 19.1 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 20 | Функция вставания | 20.1 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 21 | Дополнительные колеса на подножке (при вертикализации) | 21.1 | Наличие/отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 22 | Устройство преодоления препятствия (ступеней) | 22.1 | Гусеничное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.2 | Колесное |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.3 | Крестообразное |  |
|  |  |  |  |  | 23 | Количество электродвигателей на колеса | 23.1 | 2 шт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23.2 | 4 шт |  |
|  |  |  |  |  | 24 | Дополнительные самоповоротные колеса | 24.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 25 | Встроенные гироскопы для автоматической регулировки центра тяжести коляски при преодолении препятствий | 25.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 26 | Колеса | 26.1 | Литые |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26.2 | Пневматические |  |
| 5. Устройство (оборудование) для тренировки опорно-двигательного аппарата для лиц, неспособных к самостоятельному передвижению (находящихся в вынужденном лежачем положении), в том числе нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технические средства реабилитации | Срок пользования |  |  | Код параметра | Параметры технического средства реабилитации | Код допустимого значения | Допустимые значения | Особенности применения |
| 5.1 | Устройство (оборудование) для тренировки опорно-двигательного аппарата для лиц, неспособных к самостоятельному передвижению (находящихся в вынужденном лежачем положении), в том числе нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | не менее 4 лет |  |  | 1 | Габаритные размеры | 1.1 | Наибольшая ширина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | Наибольшая длина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | Наибольшая высота, см |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Масса изделия | 2.1 | Не более, кг |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Функциональное назначение | 3.1 | Тренировка верхних конечностей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2 | Тренировка нижних конечностей |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Режим тренировки | 4.1 | Пассивный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | Активный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.3 | Ассистивный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.4 | Изокинетический |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Датчик ЧСС | 5.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Функция БОС | 6.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Технология «Спазм-контроль» | 7.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Система «Телемедицина» | 8.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Выдвижная система поддержки нижних конечностей (выдвижная консоль) | 9.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Пульсоксиметр | 10.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Рама | 11.1 | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.2 | Регулируемая по ширине |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Резиновые эспандеры с ручками | 12.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Латексные ленты | 13.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Вращающиеся педали для рук | 14.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Турник | 15.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 16 | «Руль» для совершения вращательных движений руками | 16.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Разгрузка с трапецией | 17.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.2 | Отсутствие |  |
| 6. Устройство (оборудование) для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов для лиц с ампутациями верхних и/или нижних конечностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технические средства реабилитации | Срок пользования |  |  | Код параметра | Параметры технического средства реабилитации | Код допустимого значения | Допустимые значения | Особенности применения |
| 6.1 | Устройство (оборудование) для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов для лиц с ампутациями верхних и/или нижних конечностей | не менее 4 лет | Модуль вставания с гидравлическим или электрическим приводом |  | 1 | Габаритные размеры | 1.1 | Наибольшая ширина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | Наибольшая длина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | Наибольшая высота, см |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Масса изделия | 2.1 | Не более, кг |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Привод рычагов | 3.1 | Гидравлический |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2 | Электрический |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Противовес на грузоблочной рамке | 4.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Функция вставания | 5.1 | С пола |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2 | С колен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.3 | Со стула |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Упор для голени | 6.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Коленоупор | 7.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Ремень для фиксации ног | 8.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Ремень для поддержки тела | 9.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Пояс – страховка | 10.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Цепь регулировочная | 11.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Карабины | 12.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Вариант изготовления | 13.1 | Стационарный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.2 | Передвижной |  |
|  |  |  | Модуль реабилитационного тренажера с подъемом полотна для тренировки ходьбы (дорожка |  | 1 | Габаритные размеры | 1.1 | Наибольшая ширина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | Наибольшая длина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | Наибольшая высота, см |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Масса изделия | 2.1 | Не более, кг |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Максимальная допустимая нагрузка | 3.1 | кг |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Боковые поручни съемные | 4.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Боковые поручни регулирующиеся по высоте | 5.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Диапазон регулировки высоты поручней | 6.1 | Нижний предел, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2 | Верхний предел, см |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Передний поручень | 7.1 | Съемный |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Автоматическая регулировка угла наклона дорожки | 8.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Мягкие съемные подлокотники | 9.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Реверс - обратный ход полотна | 10.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Кнопки мгновенной остановки полотна | 11.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Датчики ЧСС на поручнях | 12.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Ступени | 13.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.1 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Бесступенчатое изменение высоты ступеней | 14.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Пульт управления изменением высоты ступеней | 15.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 16 | Изменение угла наклона рампы с помощью электропривода | 16.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Диапазон бесступенчатого изменения высоты ступеней | 17.1 | Нижний предел, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.2 | Верхний предел, см |  |
|  |  |  |  |  | 18 | Диапазон изменения угла наклона рампы | 18.1 | Нижний предел, в градусах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.2 | Верхний предел, в градусах |  |
|  |  |  |  |  | 19 | Рампа для входа или въезда на инвалидной коляске | 19.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 20 | Возможность складывания изделия | 20.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 21 | Размеры ступеней | 21.1 | Длина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.2 | Ширина, см |  |
|  |  |  |  |  | 22 | Моноблок с функциями | 22.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 23 | Виды функций моноблока | 23.1 | Регистрация показателей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23.2 | Возможность подключения к сети Wi-Fi |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23.3 | Возможность создания базы данных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23.4 | Контроль и документирование тренировок |  |
| 7. Устройство (оборудование) для тренировки лиц с травматическими поражениями тяжелой степени, в том числе, сочетанными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технические средства реабилитации | Срок пользования |  |  | Код параметра | Параметры технического средства реабилитации | Код допустимого значения | Допустимые значения | Особенности применения |
| 7.1 | Устройство (оборудование) для тренировки лиц с травматическими поражениями тяжелой степени, в том числе, сочетанными | не менее 4 лет |  |  | 1 | Габаритные размеры | 1.1 | Наибольшая ширина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | Наибольшая длина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | Наибольшая высота, см |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Масса изделия | 2.1 | Не более, кг |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Регулировка высоты тренажера под рост пациента | 3.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Руль | 4.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Регулировка наклона руля | 5.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Веревочный противовес | 6.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Поручень | 7.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Ступенька | 8.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Ступенька с изменяемой высотой | 9.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Болты – тренажер для разработки суставов кисти и восстановления мелкой моторики рук. | 10.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Вертикализация пациента из положения сидя в положение стоя | 11.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Вертикализация с возможностью остановки в любом промежуточном положении | 12.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Тренировка нижних конечностей (имитация ходьбы) | 13.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Тренировка верхних конечностей (циклические движения) | 14.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Тренировка ног/ нижней части тела | 15.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 16 | Тренировка рук/ верхней части тела | 16.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Водители для рук с регулировкой положения для тренировки верхнего плечевого пояса | 17.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 18 | Программно – управляемый электропривод для тренировки конечностей | 18.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 19 | Цифровой счетчик для отображения скорости, расстояния, потраченных калорий и времени тренировки | 19.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 20 | Сиденье | 20.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 21 | Регулировка ширины сиденья | 21.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 22 | Регулировка высоты сиденья | 22.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 23 | Регулировка глубины сиденья | 23.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 24 | Тип привода сиденья | 24.1 | Механический |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.2 | Электропривод |  |
|  |  |  |  |  | 25 | Подголовник | 25.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 26 | Регулировка подголовника | 26.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 27 | Опора для головы | 27.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 28 | Откидные подмышечные грудные упоры с фиксирующим ремнем | 28.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 29 | Ремни плечевые | 29.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 30 | Фиксаторы для кистей | 30.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 31 | Регулируемые фиксаторы голени | 31.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 32 | Фиксация стопы | 32.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | 33 | Пульт дистанционного управления | 33.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 34 | Столик | 34.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 35 | Педали | 35.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 36 | Регулировка усилия вращения педалей | 36.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 37 | Возможность проведения занятий в инвалидном кресле | 37.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37.2 | Отсутствие |  |
| 8. Вертикализатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Технические средства реабилитации | Срок пользования |  |  | Код параметра | Параметры технического средства реабилитации | Код допустимого значения | Допустимые значения | Особенности применения |
| 8.1 | Вертикализатор | не менее 4 лет |  |  | 1 | Габаритные размеры | 1.1 | Наибольшая ширина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | Наибольшая длина, см |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | Наибольшая высота, см |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Масса изделия | 2.1 | Не более, кг |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Максимальная нагрузка | 3.1 | кг |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Регулировка изменения угла наклона | 4.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Диапазон угла наклона (в градусах) | 5.1 | Мин |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2 | Макс |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Положение наклона вертикализатора | 6.1 | Вперед |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2 | Назад |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.3 | Вперед и назад –комбинированный |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Многоуровневая регулировка наклона (из горизонтального положения в вертикальное) | 7.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Регулировка высоты подъема рабочей поверхности | 8.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Тип регулировки (привода) | 9.1 | Механическая |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.2 | Электропривод |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Пульт управления электроприводом | 10.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Тип регулировки (привода) | 11.1 | Механическая |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.2 | Электропривод |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Пульт управления электроприводом | 12.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Дополнительные характеристики вертикализатора | 13.1 | Подголовник |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.2 | Держатель спинки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.3 | Подлокотники |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.4 | Абдуктор и/или разделитель для ног |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.5 | Боковые упоры для груди |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.6 | Упоры для коленей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.7 | Упор для таза |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.8 | Подножки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.9 | Ремень для груди |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.10 | Ремень для таза |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.11 | Ремни для стоп (фиксаторы для стоп) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.12 | Столик |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.13 | Функция разведения бедер |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.14 | Фиксаторы голени |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Роботизированные опоры | 14.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Настройка опор стоп | 15.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 16 | Панель управления | 16.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Встроенный модуль функциональной электрической стимуляции | 17.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 18 | Сиденье | 18.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 19 | Столик | 19.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 20 | Колеса | 20.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.2 | Отсутствие |  |
|  |  |  |  |  | 21 | Тормоза | 21.1 | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.2 | Отсутствие |  |
| 9. Устройство распознавания речи для глухих и слепоглухих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пользования |  |  | не менее 5 лет |  |  |  |  |  |  |
| 10. Автомобиль с ручным управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пользования |  |  | не менее 7 лет |  |  |  |  |  |  |
| 11. Электроприставка для кресло-коляски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пользования |  |  | не менее 5 лет |  |  |  |  |  |  |
| 12. Автоподъемник для инвалидных кресло-колясок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пользования |  |  | не менее 5 лет |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ремонт технических средств реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пользования |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14. Комплект адаптивной одежды для занятий спортом и комплексной реабилитации (летний, зимний, демисезонный)», в том числе: Куртка/Ветровка адаптивная Мешок адаптивный для ног Костюм специальный адаптированный (пиджак адаптивный, брюки специальные адаптивные) Сорочка адаптивная Футболка специальная адаптивная Комплект адаптивный трикотажный (майка и брюки, изготовленные из трикотажного полотна) Адаптивный спортивный костюм Шорты специальные адаптивные Пижама адаптивная Трусы адаптивные Носки/чулки адаптивные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок пользования |  |  | не менее 1 года |  |  |  |  |  |  |

| 2. Средства адаптации жилых помещений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальное средство для обмена информацией и вызова помощи для людей с ограниченными возможностями | компл. | квартира | не менее 5 лет |
| 2 | Приспособление для унитаза со стационарными упорами | шт. | с/у |  |
| 3 | Приспособление для унитаза с откидными упорами | шт. | с/у |  |
| 4 | Зеркало поворотное | шт. | с/у |  |
| 5 | Смеситель локтевой специализированный (с длинной ручкой). | шт. | с/у |  |
| 6 | Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой. | шт. | с/у |  |
| 7 | Стульчик для душа | шт. | с/у |  |
| 8 | Сидение для ванны | шт. | с/у |  |
| 9 | Кровать функциональная | компл. | комната |  |
| 10 | Прикроватный столик | шт. | Все |  |
| 11 | Подъемник для инвалидов (гидравлический/механический/электрический) передвижной | шт. | комната |  |
| 12 | Доска для пересаживания | шт. | комната |  |
| 13 | Подушка для переворачивания | шт. | комната |  |
| 14 | Подушка с подлокотниками | шт. | комната |  |
| 15 | Треугольная подушка | шт. | комната |  |
| 16 | Скользящая простынь | шт. | комната |  |
| 17 | Ванна для мытья инвалидов | компл. | с/у |  |
| 18 | Надувная ванна для мытья головы | шт. | комната |  |
| 19 | Термометр бесконтактный инфракрасный | шт. | комната |  |
| 20 | Говорящий определитель цвета | шт. | все |  |
| 21 | Звуковой определитель света | шт. | все |  |
| 22 | Функциональное кресло | шт. | комната |  |
| 23 | Таблетница | шт. | все |  |
| 24 | Мочалка, губка, щетка с держателями для мытья | шт. | с/у |  |
| 25 | Расческа для волос с длинной ручкой | шт. | с/у |  |
| 26 | Захват для тюбика зубной пасты | шт. | с/у |  |
| 27 | Ступенька для ванны (подставка/с поручнем) | шт. | с/у |  |
| 28 | Приспособления для приготовления и приема пищи: держатель для посуды; доска разделочная, кружка, ложка, вилка, нож, тарелка, подставки, оградители, адаптеры, миска, индикаторы уровня жидкости, дозаторы, говорящие крышки/весы, таймеры тактильные звуковые, устройства для разбивания яиц) | шт. | кухня | не менее 5 лет |
| 29 | Специализированная кухонная мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья (шкафы, столы, стулья, табуреты) | шт. | кухня |  |
| 30 | Электрический привод стола с регулировкой по высоте (в комплекте со столешницей) | компл. | комната |  |
| 31 | Читающая машина сканирующая | шт. | все |  |
| 32 | Специализированное рабочее место | компл. | комната |  |
| 33 | Часы (наручные/настольные, вибрационные, с тактильными метками, со связью с смартфоном/планшетом, с будильником, термометром, текстовым выходом) | шт. | комната |  |
| 34 | Центр управления умным домом. Устройство предназначено для передачи сигналов от элементов системы умного дома на смартфон с установленным мобильным приложением и для управления ими через сеть интернет. | шт. | квартира |  |
| 35 | Датчик дыма. | шт. | квартира |  |
| 36 | Датчик воды | шт. | квартира |  |
| 37 | Датчик газа | шт. | квартира |  |
| 38 | Всепогодный датчик температуры и влажности | шт. | квартира |  |
| 39 | Система дистанционного открывания окна с электроприводом | шт. | квартира |  |
| 40 | Система управления для штор с электроприводом | шт. | квартира |  |
| 41 | Умный выключатель | шт. | квартира |  |
| 42 | Умная розетка | шт. | квартира |  |
| 43 | Умный цоколь | шт. | квартира |  |
| 44 | Домашняя индукционная система для глухих и слабослышащих. | шт. | квартира |  |
| 45 | Датчик «плач ребенка» | шт. | квартира |  |
| 46 | Передатчик с кнопкой дверного звонка | шт. | квартира |  |
| 47 | Виброподушка. Устройство предназначено для информирования пользователя о различных бытовых событиях посредством вибрации | шт. | комната |  |
| 48 | Смартфон/планшет с мобильным приложением | шт. | квартира | не менее 5 лет |
| 49 | Умная «колонка» совместимая с «умным домом» | шт. | квартира |  |
| 50 | Адаптированный дверной блок для инвалидов | шт. | квартира |  |
| 51 | Лестничные подъемные устройства (подъемники), предназначенные для перемещения человека или кресла-коляски с человеком вверх или вниз по лестнице, но при этом эти устройства не прикреплены к лестнице | шт. | лестницы |  |
| 52 | Насадка на унитаз | шт. | с/у |  |
| 53 | Раковина | шт. | с/у |  |
| 54 | Противоскользящий мат для ванной/для душа | шт. | с/у |  |
| 55 | Противоскользящая лента | шт. | с/у |  |
| 56 | Умывальник передвижной | шт. | с/у |  |
| 57 | Выдвижной трап/телескопический пандус | шт. | комната |  |
| 58 | Поворотная пластина | шт. | комната |  |
| 59 | Подъемное сидение | шт. | комната |  |
| 60 | Подъемный матрац | шт. | комната |  |
| 61 | Кроватный подъемник | шт. | комната |  |
| 62 | Устройство для приподнимания | шт. | комната |  |
| 63 | Подголовник в кровать | шт. | комната |  |
| 64 | Пояс для пересаживания | шт. | комната |  |
| 65 | Потолочная рельсовая система для подъема и перемещения пациентов | комп. | комната |  |
| 66 | Робот-пылесос | шт. | комната, кухня, с/у |  |
| 67 | Щетка для сухой чистки ковров, оснащенная механизмом, который собирает грязь во внутренний контейнер-сборник | шт. | комната, кухня, с/у |  |
| 68 | Приборы для маркировки предметов для слепых и слабовидящих людей; набор тактильных меток; цветные метки для одежды; разноцветные пуговицы разных размеров и форм; этикетка самоклеющаяся для письма по Брайлю) | комп. | комната, кухня, с/у |  |
| 69 | Подставное кресло | шт. | комната |  |
| 70 | Специализированные дверные ручки | шт. | комната, кухня, с/у |  |
| 71 | Универсальный гибкий держатель для смартфона/планшета |  | комната |  |
| 72 | Тактильная плитка для помещений | кв.м. | квартира |  |
| 73 | Тактильная лента | м. | квартира |  |
| 74 | Пиктограмма | шт. | квартира |  |
| 75 | Брайлеровская пишущая машинка | шт. | комната |  |
| 76 | Специализированные средства для обучения по Брайлю | комп. | комната |  |
| 77 | Говорящий определитель номинала купюр | шт. | комната |  |
| 78 | Наручная кнопка вызова | шт. | комната | не менее 5 лет |
| 79 | Резиновый пороговый пандус | шт. | Квартира |  |
| 80 | Домофон | шт. | Квартира |  |
| 81 | Биотуалет | шт. | Квартира |  |
| 82 | Душевой поддон с ограждением и душевой системой | шт. | с/у |  |
| 83 | Работы по реконструкции туалета и ванной | кв.м. | с/у |  |
| 84 | Унитаз для инвалидов | шт. | с/у | не менее 5 лет |
| 85 | Настенный лестничный электроподъемник | шт. | Квартира |  |
| 86 | Эвакуационное кресло для инвалидов | шт. | Квартира |  |